         东环评【2025】29号   

关于《德圳复合型光伏发电项目（光伏区）环境影响报告表》的批复
衡东凌南新能源有限公司：

你单位报送的《德圳复合型光伏发电项目（光伏区）环境影响报告表》（报批稿）及相关附件已收悉。根据湖南众昇生态环境科技有限公司编制的环境影响报告表结论、相关附件及专家意见，经研究，我局批复如下：

你单位拟投资199060万元在衡东县吴集镇建设德圳复合型光伏发电项目（光伏区）。项目交流侧总装机容量为500MW，直流侧总装机容量为609.50 96MWp，分为166个光伏发电单元，主要建设内容包括光伏方阵区、集电线路、道路工程及配套的升压站。升压站需要单独进行辐射类的环境影响评价，不包含在本次环评范围内。项目在认真落实环境影响报告表提出的各项环保措施，确保污染物达标排放和环境风险可控的前提下，从环境保护的角度，我局原则同意项目按照环境影响报告表提出的规模、地点、建设内容和环境保护措施进行建设。

项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度并着重做好以下工作：

1、施工期加强环境管理。合理安排施工时间，制定施工计划。采取施工区域封闭围挡、运输车辆篷布覆盖、道路洒水抑尘、开挖表土及时覆盖等措施减少施工扬尘影响 ；选用低噪声设备、施工场地合理布局、高噪声设备限制作业时问，尽量减少操声扰民现象；严格落实水土流失防治措施，尽量减少施工占地，减少植被破坏，进行表土和植被保护，边施工边进行生态恢复；施工结束后对施工临时占用的土地及时进行植被恢复。

2、加强废水污染防治。光伏板清洗禁止使用清洗剂，光伏板清洗废水，散排至本场区光伏板底，自然蒸发；升压站内生活污水经隔油池+地埋式一体化污水处理设施处理后用于周边菜地施肥，不外排。污水处理设施配套一个容积为50m3的清水池，用于雨季期间生活污水的暂存。

3、加强废气污染防治。升压站食堂油烟经油烟净化处理后通过高于屋顶的排气筒达标排放。

4、加强噪声污染防治。选用低噪声设备，且合理布局。变压器等户外电气设施底部基础安装减振垫，经基础减震、隔声及距离衰减等措施达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

5、加强固体废物污染防治。废光伏板、废电子元件等暂存于升压站内的一般固废暂存间，定期由厂家回收处置；生活污水处理系统产生的剩余污泥定期委托第三方公司清理并处置。废变压器油、废铅蓄电池等危险废物暂存于危废间内，委托有资质单位处理。变压器事故状态下产生的事故油通过事故油池收集后直接委托有资质单位处理。生活垃圾经垃圾箱收集后由当地环卫部门统一处理。

6、建立健全环境管理制度。加强安全生产和环保设施运营管理，落实各项风险防范措施，明确责任人，确保污染物排放长期稳定达标，杜绝环境风险事故发生。

三、项目竣工后，按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定做好环境保护竣工验收工作。日常环境监督管理工作由衡东生态环境保护综合行政执法大队负责。

                               衡阳市生态环境局

                               2025年9 月19日   日

